## 封-1_工程预算书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工 程 预 算 书
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
工程名称:桂平市人民医院实习生楼连接消防水泵房消防管道安装工程
建设单位: | 桂平市人民医院 | 工程造价: | 47606.6元
施工单位: | 广西贵友建设工程有限公司 | 建筑面积: | ㎡
编制单位: |  | 单方造价: | 0.00元
审核单位: |  | 编制日期: | 2021年07月28日
编 制 人: |  | 编制人证号:
审 核 人: |  | 审核人证号:

## 表-01_总说明
总 说 明
工程名称: | 桂平市人民医院生活区居住楼连通消防管道安装工程 | 第1页 共1页
一、工程概况： 本工程为桂平市人民医院生活区居住楼连通消防管道安装工程，计算范围一条DN1000镀锌钢管，公称压力1.0Mpa，管道按埋地敷设(埋深0.7m)考虑，管道总长度约为130米，其中110米为破除及恢复路面。 二、编制依据： 计价依据： 1. 计价规范执行中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范广西壮族自治区实施细则 》（GB50500-2013）、《建设工程工程量计算规范广西壮族自治区实施细则（修订本）》 （GB50854~50862-2013）。 2. 定额执行广西壮族自治区建设行政主管部门颁发的《广西消耗量定额》、费用标准、计价相关规 定。内容包括：《广西壮族自治区安装工程消耗量定额》（2015年版）、《广西壮族自治区安装工程 拆除消耗量定额》（2013年版）、广西壮族自治区住房和城乡建设厅桂建标[2016]16号文颁布的《自 治区住房城乡建设厅关于颁布2016年<广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知》、广西壮族自治 区住房和城乡建设厅桂建标[2016]17号文颁布的《自治区住房城乡建设厅关于建筑业实施营业税改增 值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》、《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》 桂建管[2010]87号。 3. 费用定额中管理费和利润按中值计取。 4. 建筑材料价格：《贵港市建设工程造价信息》2021年第6月，不足部分参照同期市场价。 三、其他说明： 1、本工程混凝土按商品混凝土计取，混凝土价格均不含泵送费； 2、本工程结算按实际发生工程量进行结算。
表-01

## 表-04_单位工程预算汇总表
单位工程（预算）汇总表
工程名称:桂平市人民医院实习生楼连接消防水泵房消防管道安装工程 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 备注
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04

## 表-08_分部分项工程和单价措施项目费用表
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：桂平市人民医院实习生楼连接消防水泵房消防管道安装工程 | [7 empty] | 第1页 共3页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
分部分项工程
管网工程
040501002001 | DN100镀锌钢管 | m | 130.00
消防管DN100，沟槽连接
热镀锌钢管
B9-0038换 | 热镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内) | 10m | 13.000
C5-1353 | 给水管道试压 公称直径（mm以内）100 | 100m | 1.3000
C5-1371 | 给水管道消毒冲洗 公称直径（mm以内）100 | 100m | 1.3000
031003003001 | DN100法兰阀门 | 个 | 2
手动蝶阀 公称压力 1.0Mpa
B9-0346换 | 手动蝶阀 公称压力 1.0Mpa公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2
040502008001 | DN100接水哈夫节安装 | 个 | 1
C5-2001换 | DN100接水哈夫节安装 公称直径（100mm以内） | 个 | 1
土石方拆除工程
041001001001 | 拆除混凝土路面 | ㎡ | 63.00
拆除厚度：25mm
C1-0352换 | 拆除水泥混凝土路面 岩石破碎机拆除 厚度15cm[实际25] | 100㎡ | 0.6300
C1-0385 | 旧路面机械切缝 切缝机切缝 | 100m | 2.1000
041001003001 | 拆除基层 | ㎡ | 63.00
拆除厚度：15mm
C1-0356换 | 岩石破碎机拆除 水泥稳定碎（砾）石基层、水泥稳定土基层 厚度15cm[实际15] | 100㎡ | 0.6300
040103002001 | 碎渣弃置 |  | 18.90
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：桂平市人民医院实习生楼连接消防水泵房消防管道安装工程 | [7 empty] | 第2页 共3页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
起步运矩1公里
C1-0133换 | 自卸汽车运石方（运距1km内） 12t[实际9] | 1000 | 0.01890
桂040103003001 | 土石方运输每增1km | ·km | 170.10
运距按9km计
C1-0136 | 自卸汽车运石方(每增加1km运距) 12t | 1000 | 0.17010
土石方工程
040101002001 | 挖沟槽土方 |  | 37.80
土壤类别：四类土 挖土深度2米以内
C1-0006 | 人工挖沟槽、基坑土方 四类土 | 100 | 0.0378
C1-0026 | 挖掘机挖沟槽、基坑土方（斗容量0.4）装车 四类土 | 1000 | 0.03402
040103001001 | 沟槽回填 |  | 37.80
回填石粉
C1-0099换 | 沟槽回填机械碾压 振动压路机1t 沟槽回填（槽底宽≤2.8m）石粉 | 100 | 0.3780
040103002002 | 余方弃置 |  | 37.80
起步运距1km
C1-0124 | 自卸汽车运土方（运距1km内） 12t | 1000 | 0.03780
桂040103003002 | 土石方运输每增1km | ·km | 340.20
运距按增运9km
C1-0127 | 自卸汽车运土方(每增加1km运距) 12t | 1000 | 0.34020
040504001001 | 砌筑阀井 | 座 | 1
C5-2130 | 立式闸阀门井 井径（1200mm），管径（50~80mm），井室深（1.2m以内） | 座 | 1
0402 | 道路工程
040203007001 | 水泥混凝土路面 | ㎡ | 63.00
表－08
分部分项工程和单价措施项目费用表
工程名称：桂平市人民医院实习生楼连接消防水泵房消防管道安装工程 | [7 empty] | 第3页 共3页
定额编号 | 定额名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | 单价分析(元)
[6 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 其中: 暂估价
混凝土种类、厚度：20cm c25商品混凝土
基层：10cm水泥稳定碎石层 水泥含量5%
C2-0122换 | 水泥混凝土路面 厚度20cm{换:碎石 GD40 商品普通砼 C25} | 100㎡ | 0.6300
C2-0031换 | 水泥稳定碎（砾）石摊铺 路拌摊铺 水泥稳定碎石基层 水泥含量5% 厚15cm[实际10] | 100㎡ | 0.6600
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表－08

## 表-09_总价措施费用表
总 价 措 施 费 用 表
工程名称:桂平市人民医院实习生楼连接消防水泵房消防管道安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计算基础 | 费率(%) 或标准 | 金 额(元) | 备注
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 1500.96
1 | 安全文明施工费 | ∑分部分项、单价措施(人工费+机械费) (6040.71+3519.58+0+0) | 11.90 | 1137.67
2 | 检验试验配合费 |  | 0.50 | 47.8
3 | 雨季施工增加费 |  | 3.00 | 286.81
4 | 工程定位复测费 |  | 0.30 | 28.68
| 合 计 |  |  | 1500.96
注:以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-09

## 表-13_规费、增值税汇总表
规费、增值税汇总表
工程名称:桂平市人民医院实习生楼连接消防水泵房消防管道安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 市政综合工程(营改增)一般计税法 |  |  | 5839.68
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3 |  | 1908.86
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费) (6040.71+0) | 29.35 | 1772.95
1.1.1 | 养老保险费 |  | 17.22 | 1040.21
1.1.2 | 失业保险费 |  | 0.34 | 20.54
1.1.3 | 医疗保险费 |  | 10.25 | 619.17
1.1.4 | 生育保险费 |  | 0.64 | 38.66
1.1.5 | 工伤保险费 |  | 0.90 | 54.37
1.2 | 住房公积金 |  | 1.85 | 111.75
1.3 | 工程排污费 |  | 0.40 | 24.16
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费） (40265.96+1500.96+0+0+1908.86) | 9.00 | 3930.82
| 合 计 |  |  | 5839.68
表-13

## 投标_主要材料价格表(有信息价)
主要材料及价格表
工程名称:桂平市人民医院实习生楼连接消防水泵房消防管道安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 031311001 | 电焊条（综合） | kg | 0.635 | 6.19
2 | 031311002 | 电焊条 结4222.5~3.2 | kg | 1.18 | 6.19
3 | 040102001 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t | 0.942 | 395.58
4 | 040102002 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | kg | 2.104 | 0.4
5 | 040301001 | 砂(综合) |  | 0.128 | 243.69
6 | 040301004 | 石粉 |  | 48.195 | 108.74
7 | 040301004 | 中砂 |  | 0.504 | 247.57
8 | 040502004 | 碎石 5～40mm |  | 9.573 | 133.98
9 | 041301001 | 页岩标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.685 | 0.45
10 | 050102006 | 周转圆木(支撑) |  | 0.014 | 872.57
11 | 050306002 | 周转枋材 |  | 0.011 | 883.19
12 | 341101001 | 水 |  | 35.112 | 3.08
13 | 350103001 | 胶合板模板 1830×915×18 | ㎡ | 1.04 | 32.74
14 | 360104006 | 铸铁井盖井座 重型 Φ700 | 套 | 1 | 593.81
15 | 043103001 | 碎石 GD20 商品普通砼 C10 |  | 0.744 | 387.38
16 | 043103004 | 碎石 GD20 商品普通砼 C25 |  | 0.775 | 420.39
17 | 043103005 | 碎石 GD20 商品普通砼 C30 |  | 0.157 | 430.1
18 | 043104004 | 碎石 GD40 商品普通砼 C25 |  | 12.852 | 420.39
19 | 170014000 | 热镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内) | m | 131.3 | 73.93
20 | 180002000 | DN100沟槽管件 | 个 | 61.1 | 20.45
21 | 180003000 | DN100沟槽卡箍 | 套 | 70.2 | 11.6
22 | 194110000 | 手动蝶阀 公称压力 1.0Mpa公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 210
23 |  | DN100接水哈夫节 | 个 | 1 | 230
24 | 140304001 | 轻柴油 0# | kg | 191.954 | 6.77
25 | 341103001 | 电 | kW.h | 199.599 | 0.73

## 投标_主要材料价格表(主材)
主要材料及价格表
工程名称:桂平市人民医院实习生楼连接消防水泵房消防管道安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料编码 | 项目名称及规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 170014000 | 热镀锌钢管(沟槽连接)安装 公称直径(100mm以内) | m | 131.3 | 73.93
2 | 172902001 | 钢筋混凝土排水管 DN300 | m | 0.806
3 | 180002000 | DN100沟槽管件 | 个 | 61.1 | 20.45
4 | 180003000 | DN100沟槽卡箍 | 套 | 70.2 | 11.6
5 | 194110000 | 手动蝶阀 公称压力 1.0Mpa公称直径(mm以内) 100 | 个 | 2 | 210
6 |  | DN100接水哈夫节 | 个 | 1 | 230