## 预算表
序号 | 检测项目 | 单位 | 数量
一、火灾自动报警系统
（一）、普通及安装检验
1 | 火灾探测器安装 | 只 | 656
2 | 手动报警按钮 | 只 | 33
3 | 系统布线 | 防火分区 | 15
4 | 系统绝缘电阻 | 回路 | 7
5 | 系统接地电阻 | 处 | 7
6 | 火灾显示盘 | 台 | 15
7 | 报警控制器 | 台 | 2
8 | 警报装置安装 | 只 | 71
9 | 消防（插孔）电话 | 只 | 47
10 | 消防广播 | 只 | 152
11 | 疏散指示标志 | 只 | 313
12 | 事故照明灯 | 只 | 426
小计
（二）、性能检测
1 | 报警控制器基本功能 | 台 | 2
2 | 探测器报警功能 | 只 | 656
3 | 手动报警按钮报警功能 | 只 | 33
4 | 消防电话通话质量 | 只 | 47
5 | 应急广播声响功能 | 防火分区 | 15
6 | 事故广播强行切换及选层功能 | 次 | 152
7 | 疏散指示标志的应急转换 | 只 | 313
8 | 事故照明灯的应急转换及工作照度 | 只 | 426
9 | 各消防系统的联动控制功能 | 系统 | 7
10 | 报警控制器配电及其消防电源 | 回路 | 7
11 | 火灾显示盘功能 | 台 | 15
12 | 消防电梯功能 | 部 | 1
13 | 警报装置功能 | 只 | 71
14 | 备用电池充放电功能 | 次 | 2
小计
第一项检测费用合计
二、消防给水系统
（一）、普通及安装检验
1 | 水泵吸、出水管道布置 | 组 | 8
2 | 水力警铃或延迟器与报警阀连接 | 组 | 3
3 | 供水干管 | 压力分区 | 4
4 | 配水管路 | 防火分区 | 15
5 | 电磁阀、信号阀 | 处 | 15
6 | 水泵电源绝缘电阻 | 回路 | 8
7 | 水泵接地电阻 | 处 | 8
8 | 水泵及稳压泵电源布线 | 回路 | 8
9 | 水流指示器布线 | 处 | 15
10 | 消防电源线路保护 | 回路 | 8
11 | 末端放水装置 | 处 | 15
12 | 消防水泵和稳压泵 | 台 | 8
13 | 水泵接合器 | 套 | 5
14 | 水流指示器 | 套 | 15
15 | 雨淋阀、报警阀 | 套 | 3
16 | 管路支吊架 | 压力分区 | 4
17 | 减压、节流装置 | 处 | 8
18 | 喷头安装及相关位置 | 只 | 2108
19 | 室内消火栓 | 处 | 78
20 | 室内消火栓按钮 | 只 | 78
21 | 室外消火栓 | 处 | 2
22 | 消防水池防护措施、贮水量、补水措施、取水口位置、合用水池保证消防用水量措施 | 座 | 1
23 | 消防水箱贮水量、防护措施 | 座 | 1
24 | 气压给水增压装置 | 套 | 2
小计
（二）、性能检测
1 | 消防泵启动 | 次 | 24
2 | 消防泵电控柜功能 | 台 | 4
3 | 气压罐装置试验 | 次 | 2
4 | 管道末端装置放水（联动） | 次 | 15
5 | 系统管网工作压力测试 | 压力分区 | 4
6 | 报警阀、雨淋阀功能 | 套 | 3
7 | 电磁阀、信号阀功能 | 只 | 15
8 | 消火栓、自动消防水系统联动 | 次 | 9
9 | 水流指示器功能 | 次 | 15
10 | 压力开关功能 | 个 | 3
11 | 消火栓按钮功能 | 个 | 78
12 | 减压、节流装置性能 | 压力分区 | 3
13 | 室内消火栓动静压力测试 | 处 | 78
14 | 室外消火栓射水试验 | 只 | 2
15 | 水泵接合器进水试验 | 处 | 5
16 | 消防电源末端装置切换性能 | 系统 | 4
17 | 消防电源容量核算 | 台 | 4
18 | 消防电源电压稳定性测试 | 次 | 4
小计
第二项检测费用合计
三、气体灭火系统
（一）、普通及安装检验
1 | 灭火剂充装装置及充装精度 | 系统 | 22
2 | 贮瓶间内温度、湿度 | 间 | 5
3 | 驱动管路 | 套 | 5
4 | 管道连接方式、坡度坡向穿墙、楼板保护、固定强度 | 系统 | 5
5 | 管网的吹扫 | 系统 | 5
6 | 管道水压强度、气压严密性 | 系统 | 5
7 | 贮存容器及压力表 | 系统 | 5
8 | 各种阀体 | 系统 | 5
9 | 气体驱动装置 | 套 | 5
10 | 驱动管路与储气瓶联接 | 处 | 5
11 | 喷头（嘴）安装及相关位置 | 只 | 32
12 | 防护区条件及浓度检验 | 防护区 | 5
小计
（二）、性能检测
1 | 机械应急灭火启动 | 防护区 | 5
2 | 手动灭火启动 | 防护区 | 5
3 | 紧急制动操作功能 | 防护区 | 5
4 | 联动灭火功能 | 防护区 | 5
5 | 防护区通风开口联动 | 防护区 | 5
6 | 信号反馈响应 | 防护区 | 5
7 | 灭火延时功能 | 防护区 | 5
8 | 气体释放声、光报警 | 防护区 | 5
小计
第三项检测费用合计
四、防火卷帘与防火门系统
（一）、普通及安装检验
1 | 防火门安装质量 | 樘 | 205
2 | 防火门配件 | 樘 | 205
小计
（二）、性能检测
1 | 防火门启闭性能 | 樘 | 205
小计
第四项检测费用合计
五、通风排烟阻火系统
（一）、普通及安装检验
1 | 风管道布置 | 系统 | 18
2 | 风机电源绝缘电阻 | 回路 | 18
3 | 风机接地电阻 | 处 | 18
4 | 管道保温、隔热材料检查 | 系统 | 18
5 | 防排烟风机 | 台 | 18
6 | 风口、防火阀、排烟阀 | 处 | 214
7 | 风机电控柜（箱） | 台（个） | 18
小计
（二）、性能检测
1 | 系统设备功能 | 系统 | 18
2 | 系统风速测试 | 系统 | 18
3 | 系统风压测试 | 系统 | 18
4 | 系统通风排烟量 | 系统 | 11
5 | 通风管道气体泄漏率 | 系统 | 18
6 | 远距离手动操作 | 系统 | 18
7 | 联动控制风机启停 | 台 | 18
8 | 机械加压送风量 | 系统 | 7
9 | 风机主、备电源切换 | 次 | 18
10 | 风口、排烟阀、防火阀联动 | 次 | 214
小计
第五项检测费用合计
六、灭火器
| 灭火器 | 个 | 190
第六项检测费用合计
七、建筑电气防火安全检测
1 | 商店（场）、旅宿场所、医疗机构、办公场所、生产车间、高层住宅、车站、民航建筑、航运建筑、地下建筑、邮政枢纽、通信枢纽、广播电台、电视台、加油站、加气站 | m2 | 15848.7
第七项检测费用合计
八、建筑防火安全检测
1 | 商店（场）、旅宿场所、医疗机构、办公场所、生产车间、高层住宅、车站、民航建筑、航运建筑、地下建筑、邮政枢纽、通信枢纽、广播电台、电视台、加油站、加气站 | m2 | 15848.7
第八项检测费用合计
一～八项检测费用总计