## 111
总院门诊中央空调维保清单
| 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 主机机房（螺杆风冷热泵机组） | 台 | 2
2 | 辅助设备（冷冻循环水泵） | 台 | 3
3 | 机房电器设备（水系统控制电柜） | 项 | 1
4 | 末端设备（风机盘管） | 台 | 214 |  | 0
合计金额（每年） |  |  |  |  | 0
说明：①每年做1次的检测报告，出报告时间在7月份。②每天有人驻点，并做好每天的维护记录。③每年清洗消毒3次：夏季2次，冬季1次（夏季时间每年的3月和7月，冬季时间每年的11月）。