## 最终报价单
江北院区后勤楼消防中控系统安装项目工程量清单
编 号 | 规格 | 设 备 名 称 | 单位 | 数 量
1 | C2000 | 火灾报警控制器/消防联动控制器 | 台 | 1
2 | 0 | 双台式机柜 | 台 | 1
3 | 12V24AH | 蓄电池 | 组 | 1
4 | 0 | 总线控制盘 | 套 | 1
5 | 0 | 广播控制盘 | 套 | 1
6 | 600W | 功率放大器 | 套 | 1
7 | 0 | 总线消防电话总机 | 只 | 1
8 | 0 | CRT单台式机柜 | 台 | 1
9 | 0 | CRT图形显示软件 | 套 | 1
10 | 0 | 图形显示系统硬件 | 台 | 1
11 | 64点 | 电气火灾监控设备 | 台 | 1
12 | 64点 | 消防设备电源状态监控器 | 台 | 1
13 | 64点 | 防火门监控器 | 台 | 1
14 |  | 应急照明控制器 | 台 | 1
15 | 50 | 可燃气体报警控制器 | 台 | 1
16 |  | 梅花套管 | 米 | 480
17 |  | 无氧铜芯电榄线4x1.5 | 米 | 6250
18 |  | 5x10线糟 | 米 | 400
19 |  | 人工费 | 项 | 1
20 |  | 五金配件 | 项 | 1