附件1：DR技术维保服务方案内容及要求

一 、设备名称：

1. 柯尼卡美能达AeroDRC80；
2. 柯尼卡美能达AREoDR<br/>
3. 瑞典ARCOMAAB公司0170IntuitionDR直接数字X射线摄影系统；
4. Selenia Dimensic数字乳腺X线摄影系统；
5. 岛津D-VSION DR平板多功能透视拍片机；

**6**、岛津移动DRMUX-200D。

**须维保的DR机数量：**6台

**采购服务期限：**3年

**项目总限价：**小写： ￥279000.00 元（3年），大写：贰拾柒万玖仟元整 。

项目说明：本次项目采购服务期限为3年，项目成交后合同一年一签，共签三年。

二 、 服务内容 ：

1. 不限次数现场维修人工费、差旅费及故障诊断。

2.7\*24小时电话响应，2小时内电话支持，工程师24小时内到达现场。

3. 保证开机率96%(以365天计，即每年停机不能超过18天，需更换配件时间另

计 ) 。

4. 一年 4 次(每 季度 一次)的设备精细保养(调整/校准/清洁/检查/备份)。

5. 维修及保养时间可根据医院要求制定。

6. 提供远程维修技术支持：通过电话、传真、邮件等获得技术中心支持。

7. 免费更换价值低于3000元人民币的配件。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **桂平市人民医院医学影像科DR机维保方案明细** | | | | | |
| 序列 | 机器 | 型号 | 地点 | 维保方案技术保 | 备注 |
| 1 | X射线数字化摄像系统 | 柯尼卡美能达AeroDRC80 | 新门诊DR | 9.3万/年  （不包含配件，保障开机率96%，一年四次保养，工程师24小时到达现场） | 项目成交后合同一年一签，共签三年 |
| 2 | 数字化摄影X射线机 | 柯尼卡美能达AREoDR<br/> | 江北DR室 |
| 3 | DR直接数字X射线摄影系统 | 瑞典ARCOMA AB公司0170lntuition | 总院5103室 |
| 4 | 数字乳腺X线摄影系统 | 美国豪洛捷钼靶机Selenia Dimensic | 总院乳腺机房 |
| 5 | DR平板多功能透视拍片机 | 岛津D-VISION | 总院5113室 |
| 6 | 移动式数字摄影X线系统 | 岛津MUX-200D | 江北移动机房 |