工程量清单

| 序号 | 项目内容 | 单位 | 预计工程量 | 预算单价（含施工费） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四网合一ODF架 | 个 | 6 |  |
| 2 | 144芯光缆 | 米 | 2200 |  |
| 3 | 144芯综合箱 | 个 | 13 |  |
| 4 | 蝶形光缆 | 米 | 42000 |  |
| 5 | 光缆成端 | 芯 | 3900 |  |
| 6 | 单模尾纤 | 根 | 3900 |  |
| 7 | 20mm线管 | 米 | 12000 |  |
| 8 | 开孔 | 个 | 450 |  |
| 9 | 弱电盒 | 个 | 441 |  |
| 10 | 新建七孔管道 | 米 | 35 |  |
| 11 | 新建手井 | 个 | 1 |  |
| 根据通管局要求新建商务楼字项目的建设单位竣工验收，必须按照《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程施工及验收规范》(GB50847-2012)《综合布线系统工程验收规范》(GB50312--2016)国家标准同步验收光纤到户通信配套设施 |  |  |  | 项目预算总控制价 287303.00 |