## 2024非强检
2024年桂平市人民医院非强制检定清单
序号 | 计量器具名称 | 检定类型 | 数量 | 单位 | 备注
1 | X射线骨密度仪 | 非强检 | 1 | 台 | 全检
2 | 医用直线加速器 | 非强检 | 1 | 台 | 全检
3 | 磁共振 | 非强检 | 3 | 台 | 全检
4 | B超 | 非强检 | 36 | 台 | 全检
5 | 呼吸机 | 非强检 | 132 | 台 | 全检
6 | 心脏除颤仪 | 非强检 | 46 | 台 | 全检
7 | 温度计 | 非强检 | 115 | 台 | 全检
8 | 温湿度表 | 非强检 | 68 | 台 | 全检
402

## 2024强检
桂平市人民医院计量器具强检清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 检定类型
1 | 病人监护仪 | 416 | 强检
2 | 遥测监护仪 | 168 | 强检
3 | 心电图机 | 81 | 强检
4 | 脑电图机 | 2 | 强检
5 | 数字化医用X射线摄影系统（DR） | 9 | 强检
6 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 6 | 强检
7 | DSA | 2 | 强检
8 | 移动式C型臂X射线机 | 3 | 强检
9 | 放射治疗模拟定位机 | 1 | 强检
10 | 24小时动态心电图机 | 24 | 强检
| 合计 | 712