**桂平市人民医院总院蒸汽管道及供水管道铺设项目**

**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序** | **一、材料清单** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 48\*3不锈钢无逄管 | 米 | 200 |  |  | 两条蒸汽管到消毒间 |
| 2 | 57X3不锈钢无逄管 | 米 | 220 |  |  | 纯水和热水管到消毒间 |
| 3 | 挖坑做管井 | 米 | 6 |  |  | 含水泥沙砖材料 |
| 4 | 保温及材料（棉50 m m，铝皮0.45） | 米 | 290 |  |  | 按实际米数计算 |
| 5 | 48、57不锈钢弯头 | 个 | 65 |  |  | 按实际米数计算 |
| 6 | DN40不锈钢截止阀 | 只 | 4 |  |  | 蒸汽用 |
| 7 | DN50不锈钢阀门 | 只 | 4 |  |  | 纯水和热水用 |
| 8 | 50\*5角铁 | 条 | 10 |  |  | 管道支架材料 |
| 9 | 压力表弯管、阀兰片、垫片、氩气、螺丝、焊条等配件油漆一批 | 项 | 1 |  |  | 安装配件及辅材 |
| 10 | 防水加垫层 | 平方 | 70 |  |  |  |
| 11 | DN50不锈钢热水泵 | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 止水板套管 | 项 | 1 |  |  |  |
| **13** | **以上小计** |  |  |  |  |  |
| **二** | **安装费用** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **小计**  **（元）** | **备注** |
| 1 | 拆除旧蒸汽管 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 48\*3不锈钢无缝管安装 | 米 | 200 |  |  | 按实际米数计算 |
| 3 | 57X3不锈钢无逄管安装 | 米 | 220 |  |  | 按实际米数计算 |
| 4 | 48\*3无缝管保温安装（棉50 m m，铝皮0.45） | 米 | 200 |  |  | 按实际米数计算 |
| 5 | 57X3不锈钢无逄管保温（棉50 m m，铝板0.45） | 米 | 100 |  |  | 按实际米数计算 |
| 6 | 挖坑做管井防水加垫层人工 | 米 | 26 |  |  |  |
| 7 | 做止水板安装套管人工 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 材料运输 | 项 | 1 |  |  |  |
| **9** | **以上小计** |  |  |  |  |  |
| **三** | **以上一～二项报价不含税价** |  |  |  |  |  |
| **四** | **税金** | **项** | **1** |  |  |  |
| **五** | **以上报价含税总价** |  |  |  |  |  |