## Sheet1
桂平人民医院后勤楼消防整改项目清单及控制价
序号 | 整改内容 | 单位 | 数量 | 控制价 | 备注
1 | 防火泥、阻火包封堵 | kg | 85 | 260000
2 | 拆除墙体 | ㎡ | 4
3 | 拆除风机房窗口 | 个 | 1
4 | 砌筑墙体，抹灰，腻子等 | ㎡ | 35
5 | 安装压力开关 | 个 | 1
6 | 拆除水泵控制柜 | 个 | 2
7 | 安装消防水泵控制柜 45KW | 台 | 1
8 | 安装消防喷淋泵控制柜 75KW | 台 | 1
9 | 控制柜防火封堵 | 个 | 2
10 | 水泵动力线3*95+2*50 | m | 20
11 | 水泵动力线3*50+2*25 | m | 20
12 | 水泵拆除 | 台 | 4 |  | 含控制线
13 | 安装消火栓泵 XBD9.5/30G-GDL | 台 | 2
14 | 安装消防喷淋泵 XBD9.5/40-GDL | 台 | 2
15 | 偏心异径大小头DN150*100 | 个 | 4
16 | 软接、弯头DN150 | 个 | 8
17 | 系统运行调试费 | 项 | 1
18 | 水泵基座 | 台 | 4
19 | 挡水门槛高度300mm | 项 | 1
20 | 明敷金属线管或桥架刷防火涂料 | 项 | 1
21 | 动力线路(铜芯) 导线截面 NHBV-4m㎡ | m | 100
22 | 检修人孔设置防虫网 | 项 | 1
23 | 改造水泵房疏散出口 | 项 | 1
24 | 水泵房加装设备用照明灯具 | 个 | 4
25 | 水泵房系统运行调试费 | 项 | 1
26 | 室外消防水源接驳 | 处 | 1 |  | 按图核工程量
27 | 开挖、恢复地面混泥土 | 平方 | 42.5
28 | 回填 | m³ | 21.5
29 | 面层混泥土20MM | m³ | 21.5
30 | DN100镀锌钢管 | m | 85
31 | 封堵原有洞口 | 处 | 15
32 | 加装室外地上栓供消防车取水口 | 个 | 1
33 | 取水口标识 | 项 | 1
34 | 更换喷头 | 个 | 35
35 | 管道压力测试 | 项 | 1
36 | 水系统运行调试费 | 项 | 1
37 | 排烟机构线路整修 | 个 | 45
38 | 风管变更 | ㎡ | 50
39 | 墙体拆改费 | ㎡ | 15
40 | 砌墙 | ㎡ | 15
41 | 门洞预留 | 个 | 1
42 | 拆装门扇 | 个 | 1
43 | 整改防火阀 | 套 | 145
44 | 安装气瓶间标识 | 项 | 1
45 | 合计 |  |  | 260000