## Sheet1
桂平市人民医院采购反渗透饮水机及直饮式饮水机滤芯项目的控制价及要求
一：39台饮水机滤芯
序号 | 型号 | 货物名称 | 技术、性能要求 | 单位 | 数量 | 控制单价 （元） | 控制总价 （元） | 备注
1 | RO-8 | RO膜 | 1.RO膜外形尺寸:直径65x340mm±5mm(参与评审时需携带产品样板) 2.逆渗透膜组件采用聚酰胺膜片等材质，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生评价规范》要求。能够深度滤除异味、砷、铅、大肠杆菌等有害物质，出水可直饮,口感清冽顺滑。 | 支 | 78 | 500 | 39000 | 一台饮水主机有两支RO膜，一年一换
2 | RO-8 | PP棉滤芯 | 1.PP棉滤芯规格为5um，外形尺寸20寸 直径68x510mm±5mm,( 参与评审时需携带产品样板) 2.采用优质聚丙烯颗粒，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生评价规范》要求。对自来水进行粗滤，能有效去除自来水中泥沙、胶体、铁质、悬浮物等杂质，过滤精度为1-10微米。 | 支 | 78 | 110 | 8580 | 一台饮水主机有一支PP棉滤芯，6个月一换
3 | RO-8 | 活性炭滤芯 | 1.活性炭滤芯外形尺寸:20寸直径68x510mm±5mm(参与评审时需携带产品样板) 2.采用优质活性炭，材质符合《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生评价规范》要求。其碘值在1000mg/g以上，能高效吸附水中的余氯、异味、有机物、重金属等有害物质，同时使水质甘甜，口感更好 | 支 | 78*2 | 220 | 34320 | 一台饮水主机有一组（两支）活性炭滤芯，6个月一换
小计 | [6 empty] | 81900
二：直饮式饮水机滤芯
序号 | 型号 | 货物名称 | 技术、性能要求 | 单位 | 数量 | 控制单价 （元） | 控制总价 （元） | 备注
1 | TP-2 |  |  | 套 | 12 | 320 | 3840
2 | TP-3 |  |  | 套 | 24 | 335 | 8040
3 | TP-2C |  |  | 套 | 18 | 320 | 5760
4 | TP-3C |  |  | 套 | 14 | 400 | 5600
5 | PP33D |  |  | 套 | 2 | 100 | 200
6 | T33D |  |  | 套 | 4 | 225 | 900
7 | RO膜M400 |  |  | 套 | 6 | 500 | 3000
8 | TP-3LV |  |  | 套 | 2 | 450 | 900
9 | PO膜M100D |  |  | 套 | 1 | 350 | 350
小计 | [6 empty] | 28590
总计（两项合计）： | [6 empty] | 110490
注：1.为保证耗材品质及方便后期管理，PP棉、活性炭、RO膜优先考虑同一品牌。 2.控制总价包含产品运输费、安装费、税费等所有成本费用。