玻片柜参数

底座采用宝钢SPCC1.2mm冷轧钢板,箱体0.8mm冷轧钢板,抽屉0.8mm冷轧钢板,七十二罐子(十二节,每节六抽,加一底座,每只抽屉可存放标准玻璃切片900张,每级存放切片60000张以上),玻片专用罐子进口ABS板式滑道,抽屉内置暗锁,防滑功能.拉手采用ABS镀铬,抽屉内分隔六个空间,便于存档。柜体表面处理脱脂除油、表调、锌系磷化，钝化、粉末喷涂。

插槽：金属开模专用撬槽。标签槽：一体化冲压成型。抽屉独有锁扣功能。

蜡块柜参数

底座采用宝钢SPCC1.2mm冷轧钢板，底座1.2mm冷轧钢板,箱体0.8mm冷轧钢板,每组3节,加底座一只,每节六个大抽,中间有活动分隔条可灵活归类,可存放包埋盒蜡块11000块左右。

抽手：ABS暗拉手。表面处理：脱脂除油、表调、锌系磷化、钝化、粉末喷涂。专用插槽、标签一体化冲压成型。