多参数监护仪 招标参数

- 监护参数

标准配置参数：

无创血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)

- 显示

- 超高亮数码管显示所有监测数值，方便远距离观察，3.5英寸彩屏显示波形和趋势数据

- 支持同屏显示多组测量趋势数据

- 数据存储、回顾

- 100小时趋势图/表存储回顾

- ★12，000组无创血压测量回顾

- 具备 USB 数据接口，可选配U盘实现监测数据存储容量扩充

- 性能特点

- 小巧轻便，便于携带，重量≤3kg

- ★内置可插拔锂电池，不间断监护，电池工作时间9小时以上

- 具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗．退出该状态，就可立即进行监护，节能环保

- 具有脉搏调制音，通过心跳声音的音调变化来判断血氧饱和度的高低变化,使医护人员从听觉中获取病人生命体征

- 支持护士呼叫功能，能够把病人信息报警直接传递到护士站

- 全面适用于成人、小儿、新生儿

- 可选配三通道内置热敏打印机

- 具有三级声光报警功能，报警上下限可调

- 接入科室现有监护中央站