|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **镊子杯清洗架** | | |
| **项目** | **招标要求** | **备注** |
| 数量 | 1个 |  |
| 用途 | 用于镊子杯、瓶类、试管等器械装载 |  |
| 产品特点 | 1.316L不锈钢材质  2.配套Super6000全自动清洗机使用 |  |