**冷光源技术参数**

1、原装进口

★2、灯泡为LED

3、单个灯泡使用寿命为1万小时以上

4、色温≥5800K

5、工作模式：连续

★6、LED双灯设计，即有冷光源主机有2个光纤接口

7、自感应保护功能，拔出光纤，自动切断灯泡电源