恒温水浴箱参数

1.结构特点与用途

恒温水浴箱是辅助恒温实验仪器，由机箱、恒温水槽和控温装置三部分组成。本仪器适用于各实验室作蒸发及恒温加热之用。

2.内胆和上盖选用进口不锈钢板和精密机械加工工艺制造，具有耐高温、耐腐蚀的特点。控温装置采用高稳定性运算放大器和双积分高精度A/D转换技术，远红外加热技术设计而成。3.产品热平衡时间短，温度均匀性好。测试数据LED显示，直观、准确。

4.该产品广泛用于蒸馏、干燥、浓缩以及温渍化学药品或生物制品。

5.温度范围：RT+5 ～ 100℃

6.温度波动：±0.5℃

7.功率：2000W

8.电    源：电    源

9.工作室尺寸：600x300x180mm