表1  总院射线装置明细

| 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 | 生产厂家 | 射线装置分类 | 最高管电压(kV) | 最大输出电流(mA) | 场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用电子直线加速器 | Elekta Synergy | 164644 | 医科达医疗器械有限公司 | Ⅱ | 粒子能量6MeV | 粒子能量6MeV | 医技楼一楼放射治疗部 直线加速器治疗室 |
| 2 | 放射治疗模拟定位机 | BMD-2 | AD160 | 医科达北研（北京）医疗器械有限公司 | III | 125 | 500 | 综合楼医技楼1楼肿瘤科放疗部模拟定位机机房 |
| 3 | 数字减影血管造影X射线机 | Artis zee Ⅲceiling | 106360 | 德国西门子医疗器械有限公司 | Ⅱ | 125 | 1000 | （5号楼）医技楼1楼影像学科5109室（导管室） |
| 4 | 医用诊断X射线透视摄影系统（DR） | D-VISION PLUS 50 | 61Z343 | 北京岛津医疗器械有限公司 | III | 150 | 600 | （5号楼）医技楼1楼影像学科5113室DR检查（2）室 |
| 5 | 数字化X射线成像系统（DR） | 0170 Intuition | 1189 | 瑞典影美科思Arcoma AB | III | 150 | 630 | （5号楼）医技楼1楼影像学科5103室DR检查（1）室 |
| 6 | 数字乳腺X射线摄影系统 | Selenia Dimensions | GAN170100183 | Hologic, Inc. | III | 49 | 200 | （5号楼）医技楼1楼影像学科5112乳腺检查间 |
| 7 | X射线计算机体层摄影设备（32排CT） | SOMATOM go.All | 118277 | 上海西门子医疗器械有限公司 | III | 140 | 625 | （5号楼）医技楼1楼医学影像科CT1室（5115室） |
| 8 | 牙科X射线机 | ERGON-X HF | 206/18/00509 | INTERMEDICAL SRL | III | 70 | 7 | 总院门诊楼5楼口腔科X射线室 |
| 9 | 移动式C型臂X射线机 （小C臂） | Ziehm Vision FOVario3D | 90849 | 德国奇目医疗器械贸易有限公司 | III | 120 | 50 | 1号住院楼6楼1号手术室 |
| 10 | 体外冲击波 碎石机 | HB-ESWL-VG | 725 | 广东湛江经济技术开发区滨海医疗器械有限公司 | Ⅲ | 100 | 3.0 | （5号楼）医技楼2楼碎石室 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 | 生产厂家 | 射线装置分类 | 最高管电压(kV) | 最大输出电流(mA) | 场所 |
| 11 | X射线计算机断层摄影设备（CT） | SOMATOM go.Top | 120101 | 上海西门子医疗器械有限公司 | Ⅲ | 140 | 625 | 江北院区放射科一楼1室（CT室） |
| 12 | 数字化厢式X射线机（车载DR） | AKHX-55H | 17091004 | 深圳艾科瑞电气有限公司 | III | 150 | 630 | 金龙牌大型专用客车（非载客）（桂R11608） |
| 13 | 数字化摄影X射线（DR） | AeroDR C80 | ZK0100-0006 | 柯尼卡美能达再启医疗设备（上海）有限公司 | III | 150 | 1000 | 门诊楼1楼 110DR室 |
| 14 | 数字化摄影X射线（DR） | AeroDR C80 | ZK0100-0004 | 柯尼卡美能达再启医疗设备（上海）有限公司 | III | 150 | 1000 | 门诊楼6楼630DR室 |
| 15 | 口腔额面锥形束计算机体层摄影设备 | OP300-1 | IE2109077 | Instrumentarium Dental,Palo DEx Group Oy | III | 90 | 14 | 总院门诊楼5楼口腔CT室 |
| 16 | X射线计算机体层摄影设备（能谱CT） | IQon Spectral CT | 860169 | 飞利浦医疗系统荷兰有限公司 | Ⅲ | 140 | 1000 | （5号楼）医技楼1楼放射科能谱CT室（5106） |
| 17 | 双能量X射线骨密度仪 | AKDX-09W-I | 18072008 | 深圳艾克瑞电气有限公司 | III | 80 | 1.2 | 新门诊楼四楼410室 |
| 序号 | 名称 | 型号 | 设备编号 | 生产厂家 | 射线装置分类 | 最高管电压(kV) | 最大输出电流(mA) | 场所 |
| 18 | X射线计算机体层摄影设备（车载CT 32排） | Neuviz64 In | N64In200327E | 东软医疗系统股份有限公司 | III | 140 | 420 | 陆平机器重型非载货专用车（桂R27120） |
| 19 | 数字化X射线成像系统（DR） | AeroDR C80 | ZK0100-0009 | 柯尼卡美能达再启医疗设备（上海）有限公司 | Ⅲ | 150 | 1000 | 江北院区放射科一楼2室（DR室） |
| 20 | 数字血管造影X射线机（江北DSA） | Artis Q ceiling | 109973 | Siemens Healthcare GmbH | Ⅱ | 125 | 1000 | 江北院区1号内科楼1楼影像科106室（导管室） |
| 21 | 数字X射线成像系统 | Digital Diagnost | 18000098 | Philips Medical Systems DNG GmbH | Ⅲ | 150 | 345 | 桂平市人民医院第二门诊部一楼放射科DR室 |
| 22 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Perspective | 59763 | 上海西门子医疗器械有限公司 | Ⅲ | 130 | 345 | 桂平市人民医院第二门诊部一楼放射科CT室 |
| 23 | 移动式数字摄影X线系统 | MUX-200D | 62E175 | 北京岛津医疗器械有限公司 | III | 133 | 75 | （5号楼）医技楼1楼影像学科5102室存放 |
| 24 | 移动式C型臂X射线机（总院内镜诊疗部ERCP） | Ziehm Vision FD | 96639 | 德国奇目 | Ⅲ | 120 | 24 | 总院门诊楼7楼内镜诊疗部708ERCP室 |
| 25 | X射线计算机体层摄影设备（24排CT） | RevolutionAdvance | CBDLG2400045HM | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | Ⅲ | 140 | 350 | 总院急诊楼1楼CT室 |
| 26 | 磁共振成像系统（MRI） | MAGNETOM Aera | 152157 | 西门子（深圳）磁共振有限公司 |  |  |  | 5号楼1楼放射科MR机房 |
| 27 | 磁共振成像系统（MRI） | uMR780 | 130063 | 上海联影医疗科技有限公司 |  |  |  | 6号楼1楼医技楼1楼MR室 |
| 28 | 磁共振成像系统（MRI） | Prodiva 1.5T CS | 82308 | 飞利浦医疗（苏州）有限公司 |  |  |  | 江北院区医技楼1楼MR室 |

表2  医院非密封放射源使用情况

| 使用场所 | 核素种类 | 用途 | 分级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 核医学科 | 131I | 治疗“甲亢”项目 | 乙级 |