## 报价表
桂平市人民医院医学影像科机房门口及操作台安装内部摄像头项目报价表
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 总价 （元） | 备注
1 | 600万臻全彩2.0海螺 型POE网络摄像机（对讲型） | 全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，提供更清晰的视频流输入，AI ISP图像处理引擎，影像随场景自适应，夜视效果随时在线，最高分辨率达3200 ×1800 @20 fps，在该分辨率下可输出实时图像。内置麦克风&扬声器，喊话对讲全兼顾，人/车目标分类，报警精准减打扰，支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同监控环境，超级智能编码，省存储，画质稳。支持柔光灯补光，照射距离最远可达30m。符合IP67防尘防水设计，可靠性高。 | 个 | 17
2 | 8路录像机 | 8路4盘位，含1个4TB硬盘 | 个 | 6
3 | 8口千兆POE接入交换机 |  | 个 | 6
4 | 网线 |  | 米 | 800
5 | 防水箱 | 监控专用 | 个 | 6
合计：（包含安装调试费、五金辅材等，含一年免费维护）