## 采购需求
桂平市人民医院采购医用3D打印技术服务项目采购需求
一、3D 打印技术服务项目（此价格为优惠前价格）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目内涵 | 计价单位 | 交付时间 | 收费价格 （元/次、部位） | 备注
1 | L240500009 | 医用3D打印成形术 | 以数字模型数据为基础，通过增材制造的方式制作人体相关结构及病变形态的实体模型与辅助导板，制定更精准的手术方案、更优的手术流程，术前进行手术设计与手术预演，术中指导病变组织的切除及重建；制作与人体外观结构匹配的外固定和康复支具及辅助定位导板，制定更精准的骨组织固定方法。 | 每次 | 2天 | 3700 | 大号
[6 empty] | 2600 | 中号
[6 empty] | 1350 | 小号
2 | L240500006 | 个体化3D模型重建 | 采集患者的医学影像数据（CT、MRI、DSA），通过3D设计技术实现满足打印精度的医学三维数字化重建，应用于精准诊疗分析、术前沟通、手术方案规划。对骨骼、乳腺、甲状腺、淋巴、支气管、神经等三维可视化诊疗；脑部、胸部、腹部器官三维可视化诊疗；腹部解剖关系的肝、胆、脾、胰三维可视化诊疗；盆腔解剖关系的肾脏、膀胱、前列腺、子宫、附件的三维可视化诊疗；脑部、胸部、腹部血管病变三维可视化诊疗。提供相关部位的三维可视化诊疗模型，便于临床医师精准诊疗疾病，详细规划手术方案。 | 每部位 | 1天 | 1898
3 | L240500007 | 个体化3D模型制备 | 通过用3D打印机将重建后的3D数据模型打印出1:1的患者实物模型，可以直接应用于临床复杂病例诊断、术前沟通、手术方案规划、手术预演等。 | 每部位 | 3天 | 1971
4 | L240500008 | 个体化3D手术导板制备 | 按手术需要在制备好的3D模型上制作手术导板或支具，并通过3D打印机用具备生物相容性或满足力学强度需要的材料打印成型，应用于手术工具个性化、临床手术预演、手术实施等。 | 每部位 | 4天 | 1971
*注：本项目以整体折扣率进行报价，技术服务价格=收费价格×折扣率×实际服务数量； 有效的报价折扣率：0%<（折扣率）≤82%，折扣率报价保留至小数点后1位，超出有效报价范围的报价无效，作否决投标处理。
二、技术服务要求
序号 | 要求
1 | 依据患者CT或MRI数据，重建出病患部位1:1的3D模型，依医生手术方案需求在模型的基础上设计辅助手术的手术导板，并将其打印出来。
2 | 在医院投放可观看3D模型的设备，结合模型和导板辅助医生进行手规划。
三、其他服务要求
序号 | 要求
1 | 保证服务质量的技术力量及技术措施。 设立以技术负责人为首的技术支持小组。安排专人跟踪、处理所上传的数据，及时审核数据能否合乎要求，对存疑数据立即与开单医生沟通，清楚数据上的疑问和确认医生的应用需求，对于具备重建精度和要求的数 据交付技术人员进行重建。重建后的模型会及时上传到系统下载平台，由医生审核。若未能实现医生要求，则改进算法、重新修整设计；无问题则将数据二维码发给患者，供其使用手机自行查阅。
2 | 保证项目工期的服务组织方案及人力资源安排。 成立业务组，由供应商安排业务员对接科室医生的项目需求，跟医院采集好患者影像数据和手术、治疗计划，有特殊情况的，根据其情况与 技术负责人沟通轻重缓急的安排；并逐日跟进项目实施节奏，督促合理的生产计划落实，避免脱节。若项目实施过程中出现影响交付事项时，则由负责对接科室的业务员立即与供应商反馈，协调其他工作人员配合解决障碍，同时跟医生预告，如有必要的情况下调整患者治疗的时间。
四、商务要求
序号 | 内容 |  | 要求
1 | 报价要求 |  | 报价包含服务、服务所提供定制产品、备品备件、标准附件、专用工具、人员薪酬、交通费、安装、调试、技术支持、检测检验、必要的保费、各项税费、验收费用及本文件未列明而投标人认为必需的费用等各项费用的总和。
2 | 付款方式 |  | 1、本合同支付方式： 每个月服务结束后，按实际提供的服务数量支付款项，需提供服务验收报告作为付款依据，采购人对付款材料审核无误后的30个工作日内支付服务款。 2、发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人 有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。
3 | 售后服务要求 |  | 1、按采购人的应用需求调整模型至数据能够合乎要求，且由采购人审核并改进算法、重新 修整设计，直至采购人满意为止。 2、售后服务技术人员要求：专职技术人员。 3、培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。