| 序号 | 项目 | 具体技术(参数)要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 维保区域 | 桂平市人民医院各院区 |  |
| 二 | 维保数量及品牌 | 壁挂管线式饮水机：总院区301台、江北院区360台，合计661台（碧丽牌，型号JO-T） |  |
| 三 | 维保类型 | 标准型维护，包括定期保养和紧急维护。标准型维护，包括定期保养和紧急维护。 |  |
|  | 服务时间 | 12个月 |  |
|  | 维保内容 | 1、至少派出1名专业技术人员进驻医院，派出人员须经过岗前体检、卫生知识、专业饮水机售后维修培训，合格后持工作证和健康证上岗，对医院饮水设备进行维保工作。 2、接到医院报修后，驻医院技术人员服务响应时间为5分钟，工作时间1个小时内到达现场处理故障，紧急情况下30分钟到达现场，非工作时间3小时内到达现场处理故障，并及时向院方反馈故障维修信息。 3、建立维保记录表，定期维保记录应有日期和双方签字，维保记录表由驻医院技术人员存档，并保存完整信息备查。 4、定期检査饮水机控制系统、电源和电线:每1个月检査饮水机电源和电线的连接是否紧固，以及是否存在损坏和老化等问题并及时更换和修复，以确保饮水设备正常运行。每次检查应记录到维保记录表内。 5、定期外观维护（清洁机身）：每1个月对壁挂管线式饮水机的外观进行清洁，以确保其外观不易老化。每次清洁应记录到维保记录表内。 6、定期对本次维保数量内所有的壁挂管线式饮水机，每1周进行巡视1次检查排查（如开关滴水、供水管口漏水、阀门、壁挂牢固等）工作。每次巡视应记录到维保记录表内。 7.壁挂式饮水机相关的其他维护保养问题。 |  |
|  |  | 维修人工及更换配件： 本项目控制价已包含本次维保数量内所有的壁挂管线式饮水机、管道及相关附属件的维修人工费用和更换配件费用，若饮水设备出现故障需要更换配件时，采购方不需另行支付配件费等任何费用（更换整个新机除外）。 |  |
| 以下为壁挂管线式饮水机设备主要配件及价格（包括但不限于以下配件），不作收费： |  |  |  |
| 序号 | 名称/规格 |  | 备注 |
| 1 | 进水电磁阀 |  | 直流24V |
| 2 | 出水电磁阀 |  | 直流24V |
| 3 | 热敏电阻 |  | 新款T1 |
| 4 | 开关电源 |  | 24V\1.5A |
| 5 | 增压泵 |  | 24V有刷直流泵 |
| 6 | 主控板 |  | TW主控板 |
| 7 | 显示板 |  | TW显示板 |
| 8 | TW排气阀 |  | TW专用排气阀 |
| 9 | 储水罐 |  | 2L水箱 |
| 10 | 温控器 |  | TW专用温控器 |
| 11 | TW热罐总成 |  | TW专用热罐总成 |
| 12 | 温度探头 |  | TW专用温度探头 |