## Sheet2
评分标准
序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 得分
1 | 价格分 （满分20分） | （1） 报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其报价分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商基准价 （2） 磋商报价得分 = ------------------ × 20分 最后评标磋商报价
2 | 维保服务方案（满分28分） | 由磋商小组成员根据维护保养实施方案、技术培训的服务方案等方面进行对比独立打分。 一档(7分):服务方案表述内容少、维保需求不够详细、针对性不强，基本满足采购需求；技术服务、技术培训的服务内容和措施描述不全面；无有效的应急保障预案。 二档(14分):维护服务方案详细，能针对本项目提供对接方案，方案体现对本项目的熟悉程度，维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排基本满足要求，对本项目各项设备保养计划进行安排到位，建立完善的定期巡检方案。 三档(21分):维保服务方案概述较好、能够满足采购需求，软硬件故障排除的对策可行；能保证维护保养服务实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求；技术服务、技术培训的服务内容和措施较完善，有定期巡检和汇报制度；建立有较完善、可行性较高的应急保障预案。 四档(28分):维保服务方案完整、详细、合理、可行且具有针对性，完全满足或优于采购需求。针对不同类型的设备提供专项维护保养方案；具备独立完善的水处理方案；具备手术室净化区域的维护保养方案；保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足，技术服务、技术培训的服务内容和培训安排等进行详细阐述；建立定期巡检制度和设备运行情况报告制度，定期出具巡检和设备运行情况报告，建立服务档案和解决方案资料库；建立有具体完善、可行性高的应急保障预案。 备注：没有提供方案或不满足一档的，得0分。
3 | 拟投入的机械设备、仪器 （满分15分） | 由磋商小组成员根据设备数量、配置合理投入进行对比独立打分。 一档(3分):供应商根据自身情况，对维保的服务范围，拟投入的机械设备、仪器、备品备件少，不能完全满足维保需求，承诺提供的设备组织计划不到位，无法第一时间完成维保需求，拟投入的备品备件数量和选型配置和项目设备不吻合。 二档(7分):供应商根据自身情况，对维保的服务范围，拟投入的机械设备、仪器、备品备件等，确保能完成维保服务工作，供应商承诺提供的设备组织计划较详细,拟投入的备品备件数量和选型配置较合理的分。 三档(11分):供应商根据自身情况，对维保的服务范围，拟投入的机械设备、仪器、备品备件等，确保能完成维保服务工作，供应商承诺提供的设备组织计划详细，拟投入的备品备件数量和选型配置良好。 四档(15分):供应商根据自身情况，对维保的服务范围，拟投入的机械设备、仪器、备品备件等，确保能完成维保服务工作，供应商承诺提供的设备组织计划详细周密,拟投入的备品备件数量和选型配置良好，能实时更新新品配件的。 备注：没有提供方案或不满足一档的，得0分。
4 | 服务承诺 （满分16分） | 由评委根据响应文件中服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护、免费技术培训等方面，在打分前确定各供应商所属档次，并由评委成员在相应的档次内独立打分。 一档(4分):售后服务方案、解诀方案、质证措施等简单；技术服务要求不满足竞争性磋商文件要求。 二档（8分）：服务方案、解决方案、质证措施等简单、承诺无条件2小时以内到达现场服务、承诺一般故障24小时内修复且重大故障48小时修复；技术服务要求基本满足竞争性磋商文件要求。 三档（12分）：服务方案、解决方案等较详细；服务体系较完善，服务保证措施较得力、承诺无条件半小时以内到达现场服务、承诺一般故障24小时内修复且重大故障48小时修复；技术服务要求完全满足竞争性磋商文件要求。 四档（16分）：服务方案、解决方案等内容详实；服务体系完善，服务保证措施得力、承诺无条件半小时以内到达现场服务、承诺一般故障12小时内修复且重大故障24小时修复；技术服务要求优于竞争性磋商文件要求。 备注：未提供该项内容或不满足一档的，得0分。
5 | 拟投入的专业人员配备 （满分6分） | 投入本项目的其他服务人员的专业水平（满分6分） 负责本项目的团队成员至少3人以上，空调运行高峰期，3名驻点维修服务人员不能满足维修需求时，由供应商补足维修人员，拟投入的维修人员（含增补的维修人员）具备： ①具有制冷证证书的，每有一个得2分，最高得2分 ②具有电工证证书的，每有一个得2分，最高得2分； ③具有高空证证书的，每有一个得2分，最高得2分； 注：提供相关有效证书等复印件并加盖供应商公章，提供不全或未提供的相应项目不得分。
6 | 风险管理应急方案 （满分9分） | 一档（2分）：制定有风险管理应急预案，但方案未完全描述应急场景，不满足采购项目服务要求； 二档（4分）：制定有风险管理应急预案，方案基本可行，基本采购项目服务要求，但是缺少针对本项目实际情况的表述； 三档（6分）：制定有风险管理应急预案，方案较可行，较满足采购项目服务要求，有基本针对本项目实际情况的表述，无法完全满足所有维保项目过程中应急场景风险处置； 四档（9分）：制定有风险管理应急预案，方案详细、完善、可行，完全满足采购项目服务要求、操作性强，符合本项目实际情况，有完整的针对本项目实际情况的表述，本项目所可能产生的应急情况均有详细应对方案。 备注：不提供项目实施方案或不满足一档的，不得分。
7 | 业绩分 （满分6分） | 供应商具有同类项目业绩，每提供一份得2分，满分6分。（提供中标书和相关合同复印件并加盖供应商单位章。
8 | 总分值 100(分) | 总得分：8=1+2+3+4+5+6+7