## Sheet2
评分标准
序号 | 评分项目 | 评分标准说明 | 得分
1 | 价格分 （满分30分） | （1） 报价分采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且评标价最低的有效供应商的评标价为评标基准价，其报价分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商基准价 （2） 磋商报价得分 = ------------------ ×30分 最后评标磋商报价
2 | 服务响应分 （15分） | 根据投标人对采购采购需求响应情况进行评分（根据响应文件中采购需求的技术服务要及商务要求响应情况打分） 一档（5分）：全部满足采实质性条款求，重要技术参数条款满足较少，与采购人的需求有差距，服务响应不够满足需求。 二档（10分）：全部满足采实质性条款求，重要技术参数条款满足较多，整体服务响应详采购需求； 三档（15分）：全部满足采实质性条款求及重要技术参数条款，整体服务响应优于采购需求。 任何一项“★”实质性条款负偏离或不满足得0分 注：未提供不得分
3 | 人员配置方案 （满分15分） | 一档（5分）：组织机构设置基本合理，项目人员配备基本齐全，配置较为合理，技术力量一般，基本能满足项目实施要求，人员技术资格水平较好。能够提供实施服务的工程师具有原厂维修培训证书的至少3名。（提供工程师相关证书复印件） 二档（10分）：组织机构设置合理全面，项目人员配备充裕，配置合理，技术力量及人员技术资格水平良好，完全能满足项目实施要求；常驻技术人员，是“医学影像设备管理与维护”或“医用放射线设备”专业的工程师不少于3名。能够提供全职服务的工程师具备大型医疗设备维修培训证书的至少5名。（提供工程师相关证书复印件） 三档（15分）：组织机构设置合理全面，项目人员配备充裕，人员技术力量雄厚，配置合理，人员技术资格水平优，完全能满足或优于项目实施要求；常驻技术人员，项目负责人具有中级（或以上）职称证书；具有“医学影像设备管理与维护”或“医用放射线设备”专业的工程师不少于5名。供应商能够提供全职服务的工程师具备大型医疗设备维修培训证书的至少6名。（提供工程师相关证书复印件） 注：未提供方案或不进档不得分。
4 | 整体维修服务方案（满分15分） | 一档（5分）：方案内容存在缺失或不足，未能全面覆盖维修项目的各个方面。技术实施方案较为简单，可能无法完全满足维保需求，服务计划及各项服务流程节点不清晰。 二档（10分）：方案内容基本完整，涵盖了维修项目的主要方面。技术实施方案可行，能够满足维保的基本要求。服务计划及各项服务流程节点清晰。对服务期内可能出现的问题和风险有一定的预见和应对措施。 三档（15分）：方案内容全面，涵盖了项目背景、维修目标、服务内容、技术实施方案、人员组织、时间计划等各个方面。对具体方案设计合理性优秀，且组织计划、技术规范和质量保证措施、安全保障措施等方面内容齐全、规范。方案、进度及目标、预期达到的效果、实施细则，陈述详细，针对性、操作性强且科学合理。派单流程规范，能定期实地跟踪，在设备故障发生前进行预警，能提前到场进行维护维修，避免故障停机；能提供大型医疗设备效益分析数据。 注：未提供方案或不进档不得分。
5 | 备品备件方案（满分12分） | 由磋商小组根据各供应商提供的备品备件方案内容，确定所属档次并在相应档次内独立打分。不提供或不满足要求的，得0分。 一档（4分）：备品备件方案满足采购文件要求，在国内设置备件仓库，并提供简单的备件调配流程； 二档（8分）：备品备件方案满足采购文件要求，供应商具有辐射安全许可证，能保证项目维修服务符合辐射安全的相关规定。在国内具备备件仓库，备件品种齐全，覆盖本项目设备的不易损备件，并提供详细的备件调配流程，流程科学合理且效率高， 备品质保3个月。 三档（12分）：备品备件方案满足采购文件要求，供应商具有辐射安全许可证，能保证项目维修服务符合辐射安全的相关规定。在广西区内具备备件仓库，备件品种齐全，覆盖本项目设备的不易损备件，并提供详细的备件调配流程，流程科学合理且效率高， 备品质保6个月。 注：未提供方案或不进档不得分。
6 | 应急预案方案 （满分8分） | 一档（2分）：项目实施应急预案内容简单，服务意识较差，管理水平较差，无征对性的服务保证措施，可操作性较差； 二档（4分）：项目实施应急预案内容一般，服务意识一般，管理水平一般，无征对性的服务保证措施，可操作性一般； 三档（6分）：项目实施应急预案对突发事件能及时作出响应，服务意识较强，实施进度控制及质量保证措施、实施步骤和要求描述基本可行，应急预案较合理，方案基本可行； 四档（8分）：项目实施应急预案有针对性，应急预案具体实施步骤和分析描述全面到位，方案科学、详实，对突发事件即时响应；有具体的实施日程表，实施步骤和要求描述全面，职责分工明确，进度安排合理，服务意识强，管理水平高，实施进度控制及质量保证措施、实施步骤和要求描述全面、合理，可行性高。 注：未提供应急预案的得0分。
7 | 业绩分 （满分5分） | 供应商具有同类项目业绩，每提供一份得2分，满分5分。（提供中标书和相关合同复印件并加盖供应商单位章。
8 | 总分值 100(分) | 总得分：8=1+2+3+4+5+6+7