## Sheet1
附件3：采购需求
火灾报警系统设备
编 号 | 设 备 名 称 | 数 量 | 单位 | 控制单价 | 控制总价 | 备注
报警
1 | 火灾报警控制器 消防联动控制器 | 1 | 台 | 10702 | 10702
2 | 多线控制盘 | 1 | 个 | 467 | 467
3 | 总线控制盘 | 1 | 个 | 466 | 466
4 | 消防电话 | 1 | 个 | 565 | 565 | 总线制，入柜式1U，无极性二总线，系统最大容量126门。
5 | 广播控制盘 | 2 | 个 | 804 | 1608 | 入柜式3U，包含广播分配盘，音源。电子录音及监听功能，需DC24V供电。
6 | 广播功率放大器 | 2 | 个 | 949 | 1898 | 入柜式2U。
7 | AGM铅酸蓄电池 | 1 | 电池组 | 248 | 248 | 入柜内置式安装，一组两节，适用于JBF-11SF-C系列火灾报警控制器规格C1600点~C3200点
8 | 琴台台体 | 1 | 个 | 1750 | 750
9 | 消防控制室图形显示装置（琴台） | 1 | 台 | 3680 | 3680 | 一体式设备，DC24V电源供电，自带单琴台。需要配合消防控制室图形显示装置软件使用
10 | 消防控制室图形显示装置软件V2.0 | 1 | 套 | 2432 | 2432
11 | 消防设备电源状态监控器（252点） | 1 | 台 | 2650 | 2650 | 壁挂式，2.8英寸液晶屏，内置WIFI模块，支持APP无线调试及云端报警功能，带联网功能（从机），单回路，满载容量252点，带打印，含备电。采用ABS塑料机箱，防火阻燃等级为V-0级。外型尺寸：275mm×100mm×350mm。
12 | 电气火灾监控设备（252点） | 1 | 台 | 1751 | 1751 | 壁挂式，2.8英寸液晶屏，内置WIFI模块，支持APP无线调试及云端报警功能，带联网功能（从机），单回路，满载容量252点，带打印，含备电。采用ABS塑料机箱，防火阻燃等级为V-0级。外型尺寸：275mm×100mm×350mm。
13 | 防火门监控器（252点） | 1 | 台 | 2780 | 2780 | 壁挂式，2.8英寸液晶屏，内置WIFI模块，支持APP无线调试及云端报警功能，具有联网功能（从机），单回路，满载容量252点，带载一块12路总线控制盘，带打印，含备电。采用ABS塑料机箱，防火阻燃等级为V-0级。外型尺寸：275mm×100mm×350mm。
14 | 应急照明控制器 | 1 | 个 | 4068 | 4068 | 1、材质：镀锌钢板箱体 2、防护等级：IP30 3、输出回路：4 4、额定功率：60W 5、额定输入：AC220V/50Hz 6、17寸液晶显示屏 7、操作系统：Windows7 8、应急时间：≥180分钟 9、主要功能：显示建筑电子地图；设备可视化、状态查询、故障报警；智能疏散算法；图形编程功能；离线模拟测试；火灾报警主机联动；系统自检；自动/手动应急；多用户权限管理；热敏打印机；存储信息1000000条。 10、外形尺寸（高×宽×厚）：1245×545×800mm 11、包含1节HX12-18电池，电池单独包装发货，主机电池三到五年内需更换。
15 | 蓄电池 | 1 | 个 | 248 | 248 | 免维护铅酸电池。J-C-11S80G/11S80T/11S80B型应急照明控制器备用电池，每台控制器配置1节。
小计1 |  |  |  |  | 35313
1 |  | 数量 | 单位 | 控制单价 | 控制总价 | 备注
2 | 梅花套管 | 900 | 米 | 20 | 18000 | 90米长，6米一条，放10组
3 | 无氧铜芯电览1.5x4 | 7000 | 米 | 22 | 154000 | 70个回路，200米一个回路
4 | 5x10线糟 | 100 | 米 | 10 | 1000
5 | 破路挖沟 | 100 | 米 | 82 | 8200
6 | 管道减压层 | 1 | 项 | 3000 | 3000
7 | 破路回填 | 100 | 米 | 20 | 2000
8 | 路面硬化 | 100 | 米 | 120 | 12000
小计2 |  |  |  |  | 198200
合计（小计1+小计2） |  |  |  |  | 233513 | 人民币：贰拾叁万叁仟伍佰壹拾叁元整