医用血管造影X射线系统市场调研参数要求

一、设备用途

- 用于心脏、神经及外周血管等造影和介入治疗。

二、设备需求

1.具备三维成像

2.正侧位类CT扫描功能

3.多模态融合

4.DSA路图

5.支架精显

6.冠脉狭窄分析

7.心室分析功能

三、主要功能参数

1.悬吊式或落地式机架，可活动轴≥6轴。

2.球管阳极热容量≥6MHu。

3.数字平板探测器成像面积≥38CM×29CM，物理成像视野≥6种。

4.图像DSA采集帧，最大帧频≥30fps。

5.图像储存容量≥2.5万张。

6.须提供原厂最新最高级高清图像低剂量技术平台。