## Sheet1
桂平市人民医院江北内科楼1号空调主机及冷却塔维修更换配件项目的清单及控制价
一、江北医院内科楼地下室机房美国开利(30HXC350AH-HR)1号主机维修
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 控制单价 （元） | 数量 | 控制总价 （元） | 备注
1 | 冷冻油 | PP23BZ110005C | 桶 | 7700 | 4 | 30800 | 开利原厂
2 | 干燥过滤器 | 00PSY111414900 | 个 | 800 | 4 | 3200 | 开利原厂
3 | 外置油过滤器 | 30GX417134s | 个 | 3500 | 2 | 7000 | 开利原厂
4 | 内置油过滤器 | 06NA660088 | 个 | 1200 | 4 | 4800 | 开利原厂
5 | 冷凝器清洗 | 清洗剂ZJ821 （含化学药水) | 个 | 7800 | 1 | 7800
6 | 制冷剂 | R134A(13.6 公斤/瓶） | 瓶 | 1500 | 28 | 42000 | 金冷
7 | 氮气 |  | 瓶 | 120 | 10 | 1200 | 柳钢
8 | 维修及调试费 |  | 项 | 9000 | 1 | 9000 | 人工
1号机维修更换配件小计 | [5 empty] | 105800
二、江北内科楼楼顶冷却塔维修更换配件
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 控制单价 （元） | 数量 | 控制总价 （元） | 备注
1 | PVC填料清远创鑫 | 1000*620 | 片 | 8 | 2800 | 22400
2 | 玻璃钢挡水板 | 长度1.65米 | 片 | 180 | 8 | 1440
3 | 补漏材料 |  | 公斤 | 60 | 20 | 1200
4 | 电机品牌浙江百官电机 | YCCLP132M-4 | 个 | 6500 | 2 | 13000
5 | 风机 （中山非风制冷） | 24# | 个 | 4500 | 2 | 9000
6 | 减速机 （中山非风制冷） | 8号减速机 | 个 | 5300 | 2 | 10600
7 | 拆装人工 |  | 项 | 8000 | 1 | 8000
冷却塔维修更换配件小计： | [5 empty] | 65640
一加二项合计 | [5 empty] | 171440
结算时以实际数量为准，控制价包含但不限于相关货款、搬运费、安装费、调试费、材料费、运输费、接口费、人工费、差旅费及税费等。

## Sheet2
冷冻油