## Sheet1
报价单
一、江北医院内科楼地下室机房美国开利(30HXC350AH-HR)1号主机维修
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注
1 | 冷冻油 | PP23BZ110005C | 桶 |  | 4 |  | 开利原厂
2 | 干燥过滤器 | 00PSY111414900 | 个 |  | 4 |  | 开利原厂
3 | 外置油过滤器 | 30GX417134s | 个 |  | 2 |  | 开利原厂
4 | 内置油过滤器 | 06NA660088 | 个 |  | 4 |  | 开利原厂
5 | 冷凝器清洗 | 清洗剂ZJ821 （含化学药水) | 个 |  | 1
6 | 制冷剂 | R134A(13.6 公斤/瓶） | 瓶 |  | 28
7 | 氮气 |  | 瓶 |  | 10
8 | 维修及调试费 |  | 项 |  | 1
1号机维修更换配件小计
二、江北内科楼楼顶冷却塔维修更换配件
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 单价 （元） | 数量 | 总价 （元） | 备注
1 | PVC填料清远创鑫 | 1000*620 | 片 |  | 2800
2 | 玻璃钢挡水板 | 长度1.65米 | 片 |  | 8
3 | 补漏材料 |  | 公斤 |  | 20
4 | 电机品牌浙江百官电机 | YCCLP132M-4 | 个 |  | 2
5 | 风机 （中山非风制冷） | 24# | 个 |  | 2
6 | 减速机 （中山非风制冷） | 8号减速机 | 个 |  | 2
7 | 拆装人工 |  | 项 |  | 1
冷却塔维修更换配件小计：
一加二项合计
结算时以实际使用数量为准。此价格包含但不限于相关货款、搬运费、安装费、调试费、材料费、运输费、接口费、人工费、差旅费及税费等。
报价公司： 日期：

## Sheet2
冷冻油