## ICU一区和医学影像科
附件4：供应商报价一览表
报价日期：2026年 月 日
项目名称：
报价单位（盖章）：
序号 | 维保项目名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 控制单价 （元） | 控制总价 （元） | 报价单价 （元） | 报价总价 （元）
1 | 风冷直接膨胀式 医用洁净型恒温恒湿空气处理机组 | JK-3-1、JK-3-2 、JK1-1 | 台 | 3 | 617.5 | 1852.5
2 | 风冷直接膨胀式医用洁净型恒温恒湿空气处理机组(全新风) | JKX-3-2 | 台 | 1 | 617.5 | 617.5
3 | 风冷直接膨胀式医用洁净型新风预处理机组 | JKX-3-1 | 台 | 1 | 617.5 | 617.5
4 | 新风机处理机组 | N25X | 台 | 1 | 617.5 | 617.5
5 | 多联式空调室外机 | KR-3-1、KR(X)-3-1 | 台 | 7 | 380 | 2660
6 | 多联空调系统室内机（天花板内藏风管式） | N28B、N45B、N56B、N71B、N80B、N100B | 台 | 15 | 266 | 3990
7 | 过滤型排风机组 | PF-1-1、PAU-3-1 | 台 | 2 | 617.5 | 1235
8 | 高效过滤器 | 484*484*90 | 套 | 34 | 275.5 | 9367
9 | 高效过滤器 | 320*320*90 | 套 | 10 | 209 | 2090
10 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 套 | 4 | 361 | 1444
11 | F8中效过滤器 | 592*490*381*21-8 | 套 | 2 | 376.2 | 752.4
12 | F8中效过滤器 | 490*592*381*5p | 套 | 9 | 356.25 | 3206.25
13 | G4初效过滤器 | 493*595*46 | 套 | 15 | 330.6 | 4959
14 | G4初效过滤器 | 290*595*46 | 套 | 5 | 322.05 | 1610.25
15 | F8袋式过滤器 | 287*592*381*4 | 套 | 5 | 351.5 | 1757.5
16 | G4初效过滤器 | 595*595*46 | 套 | 3 | 330.6 | 991.8
17 | G4初效过滤器 | 290*493*46 | 套 | 3 | 322.05 | 966.15
18 | F8中效过滤器 | 592*592*381*8 | 套 | 3 | 376.2 | 1128.6
19 | F8中效过滤器 | 287*490*381*4 | 套 | 3 | 346.75 | 1040.25
20 | F8中效过滤器 | 592*490*381*8 | 套 | 4 | 376.2 | 1504.8
21 | 风口清洗 | 排风XPF-1、XPF-2、XPF-3、回风HFK1、HFK2、HFK3、散流器、V30、V50，含散流器、回风口及排风口的清洗、消毒 | 套 | 99 | 156.75 | 15518.25
22 | 送、排风管道系统维护 |  | m2 | 1535 | 33.25 | 51038.75
23 | 空调配件更换 |  | 项 | 1 | 4607.5 | 4607.5
24 | 洁净空调系统调 试维护 |  | 项 | 6 | 3781 | 22686
合计 |  |  |  | 1771 |  | 136258.5
本项目包含高效更换后第三方检测费、人工费、差旅费、税费等。