 采购需求


说明：
1.“实质性要求 ”是指采购需求中带“▲ ”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。
2.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。
3.供应商应根据自身实际情况如实响应竞争性磋商文件，不得仅将竞争性磋商文件内容简单复制粘贴作为竞标响应，还应当按照竞争性磋商文件中规定提供相关证明材料，否则将作无效响应处理。



	一、技术条款
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2026年度全院医疗设备检定校准服务购
	






















1 项
	1.供应商具备以下证书：
（1 ） ▲具有中国合格评定国家认可委员会颁布的实验室认可证书（CNAS 证书）。提供证书复印件并加盖公章。
（2）具有检验检测机构资质认定证书（CMA 证书）。提供证书复印件并加盖公章。
（3）有法定计量检定机构计量授权书；
（4）有在有效期内监护仪、血压计、X 线设备、呼吸机等医疗设备的社会共用计量标准证书。
2.▲检测设备要求：检测设备溯源合格，溯源证书在有效期内。必要时相关证书电子版或复印件可提供给院方。
3.▲本次计量检定/校准服务为统一打包，供应商需完成采购人《计量检测设备清单》内所有项目计量检定/校准，计量服务的所有计量项目应由供应商完成。
4.▲本项目无预付款，完成全部工作内容并出具相应的全部证书后支付审批通过后一次性完成全部款项支付。供应商根据合同检定设备单价和实际计量检定/校准并验收合格设备数量结算。
5.▲验收要求：
（1）采购人不定期组织专家抽查供应商出具的检定、校准证书。
（2）供应商应按照采购人提供检定设备目录按时完成设备检定，未能完成检定或验收不合格的检定设备，按照当批次未完成设备检定应付总费用 3 倍金额进行扣罚，扣款从合同服务费中直接扣除。





	
	
	
	6.计量检定/校准报告质量要求：
（1）供应商保证严格依据相关计量技术规范开展《计量检测设备清单》中的仪器设备的计量检测工作，检测结果如实报告，不得提供虚假数据，如有提供虚假数据，一经发现，采购人有权追究供应商违约责任及解除本项目合同，且因此而产生的一切费用、损失（包括间接的损失、名誉的受损等）和责任由供应商承担。
（2）仪器设备在采购人验收合格之日起 3 个工作日内如对计量数据有疑问，供应商应就采购人的疑问负责作出解释，如需重新计量，供应商负责重新计量并在 3 个工作日内完成（重新计量费用包含在报价中） 。采购人收到返回的仪器设备当日起为验收日。
（3）除设备基本信息外，计量检定/校准报告需体现使用科室、院内资产码（小设备及因特殊原因无资产码的设备除外）。 
（4）对于检定/校准不合格的计量器具，不可在未沟通的情况下出具计量证书且不告知不合格情况，检定/校准出不合格情况后当天立即口头反馈给使用科室、分区工程师，3 天内出具书面通知书告知医疗设备科业务联系人，书面通知书应包含不合格计量器具名称、型号、院内资产码、出厂编号、不合格情况、检定/校准员签字等信息。
7.现场检定/校准需求：
（1）每类设备检定/校准完成后，需使用科室（负责人或科室在场人员）签字，并交 1 份至医疗设备科业务联系人留存，表格可自制或采用医院模板，必须体现的信息：使用科室、设备名称、型号、院内资产码、出厂编号、检定/校准日期、检定/校准员、科室签字等。
（2）每类设备检定/校准完成后，需 1 个月内提供 1 份检定/校准清单，必须提供的信息有：科室名称、院内资产码、出厂编号、设备名称、设备型号、计量证书编号、检定/校准日期等。
（3）检定/校准前需提前和设备科业务联系人对接，安排现场检定/校准事宜，不可擅自前往科室进行检定/校准。
8.供应商具备独立完成检定、校准项目的实验室和仪器设备及技术人





	
	
	
	员。
9.供应商需配合采购人工作要求，分批次现场或送检，确保检定/校准工作不影响临床或实验室正常运行。
10.供应商提供现场计量检定/校准服务，且不额外收费。供应商现场检定工作人员须配合采购人相关管理要求，需要办理通行证的，按医院管理规定办理通行证。
11.供应商应提供详细的项目服务方案，包括但不限于服务团队人员配置，服务内容（如现场计量预约服务、仪器设备及证书预约领取服务、费用结算）等。
12.供应商应提供详细的计量服务方案，包括但不限于项目检定/校准服务依据标准、规范和文件；计量器具的检定、校准技术方案；用于计量检定/校准服务的仪器设备配置方案；项目组织计划及措施；项目质量、安全、环保保证措施等。
13.供应商应提供电子版检定、校准证书。
14.响应时间要求：
（1）供应商应设立项目负责人，服务电话保证 7 ×24 小时随时有人接听。
（2）供应商收到采购人的检定通知后，5 个工作日内响应，现场检定完成或送检后，15个工作日内出具证书。检定量较大或需要委托第三方检定/校准的 ，经与采购人协商同意后，可适当延长出具证书时间。
（3）供应商应具备提供计量应急服务的能力，加急仪器设备在收到计量通知后 3 个工作日内完成计量工作并出具计量证书。
15.公正性承诺需求：
（1）供应商应保证计量检定/校准技术服务质量满足所参考的计量检定规程、校准规范、检定/校准方法及其他约定的技术依据。
（2）供应商应保证计量检定/校准数据科学、公正、准确，并就计量校准有关内容接受采购人监督和咨询。
（3）供应商应保证实验室无通报整改、暂停认可等不良记录。

	▲二、商务条款





	

合同签订期
	合同签订期限： 自成交结果官网公示期满之日起 25 日内。
[bookmark: _GoBack]成交结果官网公示期满之日起 25 日内成交人未与采购人签订采购合同，视为放弃中标资格。

	服务期限
	自合同签订之日起 1 年。

	服务地点
	广西贵港市桂平市，采购人指定地点。

	









报价要求
	1.供应商按《计量检测设备清单》逐项进行报价（详见报价明细表），如有缺项、漏项的视为响应无效。
2.本项目报价包含本项目所有服务内容各种费用和售后服务、税金、现场计量检测服务、代送检服务费及其它交通费、人员差旅费、伙食补助费、出具检定、校准证书/报告、委托费等所有成本费用的总和，供应商不得以任何理由要求另外增加服务费或要求采购人另行支付其他任何费用。
3.属于强制检定的设备、仪器的计量检测报价应为 0 元。

	










付款要求
	1.当预计计量检测数量与实际计量检测数量不一致时，双方应根据实际计量检测数量结算，合同的最终结算金额按实际计量检定/校准设备台（套）数量×对应设备成交单价进行结算。
2.付款方式：
1）完成全部工作内容并出具相应的全部证书后支付审批通过后一次性完成全部款项支付。
2）发票要求：付款前中标人必须提供真实、有效、合法的正式发票，如中标人提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，中标人不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由中标人承担。





	







其他服务要求
	1.强制检定计量器具必须按合同约定时间出具符合国家法律法规的且在当地县（市）级或上一级人民政府计量行政部门认可的检定证书。
2.成交供应商不准在工作岗位上使用无检定合格印、证或者超过检定周期以及经检定不合格的计量器具。
3.供应商具备完成检定、校准项目的实验室和仪器设备及技术人员。
4.开展检测工作时，成交供应商须建立详细仪器检测记录，且报告须注明院区名称、科室名称和设备相关信息便于采购人存档备查。
5.提供上门送检服务，即需送外检测的仪器设备，运费、路费、停车费、人工费应包含在报价中。
6.其余服务要求必须按照最新的《中华人民共和国计量法》、《计量法实施细则》及其相关条文解释执行。

	







其他商务要求
	1、知识产权：采购人在中华人民共和国境内使用承担机构提供的项目成果与服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
2、项目成果使用权：归属采购人。
3、成交供应商须承诺按照符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范有关文件业务要求执行。服从采购人对项目实施的安排，遵守有关规定，接受项目监管。
4、成交供应商必须按照采购文件、采购人要求以及响应文件响应的承诺提供优质的项目服务。
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