## 检定校准清单
桂平市人民医院采购2026年度全院医疗设备检定校准服务项目清单及控制价
序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 控制单价 （元/台） | 控制总价 （元） | 计量类型 | 备注
1 | 心电监护仪 | 台 | 640 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
2 | 数字心电图机 | 台 | 81 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
3 | 数字脑电图机 | 台 | 2 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
4 | 验光仪 | 台 | 3 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
5 | 验光镜片箱 | 台 | 3 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
6 | 焦度计 | 台 | 1 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
7 | 眼压计 | 台 | 4 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
8 | DR辐射源 | 台 | 9 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
9 | 医用诊断X射线 辐射源 | 台 | 4 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
10 | DSA辐射源 | 台 | 2 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
11 | CT辐射源 | 台 | 7 | 0 | 0 | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
强检设 备小计 |  |  | 756 |  | 0
12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 32 | 774 | 24768 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
13 | 瞳距仪 | 台 | 1 | 206 | 206 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
14 | 呼吸机 | 台 | 132 | 688 | 90816 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
15 | 婴儿暖箱/蓝光箱 | 台 | 20 | 688 | 13760 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
16 | 移液器 | 台 | 36 | 155 | 5580 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
17 | 8道移液器 | 台 | 3 | 258 | 774 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
18 | 温湿度计 | 台 | 68 | 103 | 7004 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
19 | 离心机 | 台 | 52 | 516 | 26832 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
20 | 恒温培养/干燥箱 | 台 | 4 | 688 | 2752 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
21 | PCR仪 | 台 | 7 | 3010 | 21070 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
22 | 核酸定量计 | 台 | 1 | 2150 | 2150 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
23 | 核酸扩增仪 | 台 | 1 | 3010 | 3010 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
24 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 | 2150 | 2150 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
25 | 血小板恒温振动保存箱 | 台 | 1 | 688 | 688 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
26 | 电子天平 | 台 | 2 | 585 | 1170 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
27 | 生物安全柜 | 台 | 15 | 1290 | 19350 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
28 | 磁共振 | 台 | 3 | 6450 | 19350 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
29 | 高压灭菌器 | 台 | 8 | 860 | 6880 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
30 | 血透血滤机 | 台 | 30 | 1032 | 30960 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
31 | 心脏除颤仪 | 台 | 38 | 688 | 26144 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
32 | 肺功能仪 | 台 | 5 | 774 | 3870 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
33 | 输液泵 | 台 | 15 | 344 | 5160 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
34 | 高频电刀 | 台 | 5 | 688 | 3440 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
35 | 注射泵 | 台 | 100 | 344 | 34400 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
36 | 全自动生化分析仪 | 台 | 16 | 1290 | 20640 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
37 | 尿液分析仪 | 台 | 5 | 946 | 4730 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
38 | 血细胞分析仪 | 台 | 7 | 645 | 4515 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
39 | 培养箱 | 台 | 23 | 722 | 16606 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
40 | 干式恒温器 | 台 | 4 | 688 | 2752 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
41 | 冷藏箱 | 台 | 23 | 688 | 15824 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
42 | 冷冻箱 | 台 | 10 | 860 | 8600 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
43 | 体重秤 | 台 | 5 | 52 | 260 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
44 | 非接触式红外体温计 | 台 | 5 | 258 | 1290 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
45 | 洁净工作台 | 台 | 11 | 1290 | 14190 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
46 | 生物显微镜 | 台 | 4 | 333 | 1332 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
47 | 冰箱温度计 | 台 | 50 | 10 | 500 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
48 | 普通玻璃液体温度计 | 台 | 100 | 10 | 1000 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
49 | 水浴箱 | 台 | 12 | 344 | 4128 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
50 | 药品阴凉箱 | 台 | 2 | 688 | 1376 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
51 | 骨密度仪 | 台 | 1 | 1548 | 1548 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
52 | 身高体重测量仪 | 台 | 2 | 542 | 1084 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
53 | 血糖仪 | 台 | 10 | 516 | 5160 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
54 | 冷藏陈列柜 | 台 | 35 | 688 | 24080 | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
非强检设 备小计 |  | 台 | 905 |  | 481899
强检设备+非强检设备合计 |  |  | 1661 |  | 481899
注：强检设备不收取费用。以上仪器数量均为预估数量，实际结算数量按实际检定校准数量结算。实际结算金额=中标单价*实际校准数量。