## 检定校准清单
报价单
序 号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 （元/台） | 总价 （元） | 计量类型 | 备注
1 | 心电监护仪 | 台 | 640 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
2 | 数字心电图机 | 台 | 81 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
3 | 数字脑电图机 | 台 | 2 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
4 | 验光仪 | 台 | 3 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
5 | 验光镜片箱 | 台 | 3 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
6 | 焦度计 | 台 | 1 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
7 | 眼压计 | 台 | 4 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
8 | DR辐射源 | 台 | 9 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
9 | 医用诊断X射线 辐射源 | 台 | 4 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
10 | DSA辐射源 | 台 | 2 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
11 | CT辐射源 | 台 | 7 |  |  | 强制检定 | 完成检定后 10 个工作日内根据国家相关检定规程出具检定报告。
强检设 备小计 |  |  | 756
12 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 台 | 32 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
13 | 瞳距仪 | 台 | 1 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
14 | 呼吸机 | 台 | 132 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
15 | 婴儿暖箱/蓝光箱 | 台 | 20 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
16 | 移液器 | 台 | 36 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
17 | 8道移液器 | 台 | 3 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
18 | 温湿度计 | 台 | 68 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
19 | 离心机 | 台 | 52 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
20 | 恒温培养/干燥箱 | 台 | 4 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
21 | PCR仪 | 台 | 7 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
22 | 核酸定量计 | 台 | 1 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
23 | 核酸扩增仪 | 台 | 1 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
24 | 全自动核酸提取仪 | 台 | 1 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
25 | 血小板恒温振动保存箱 | 台 | 1 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
26 | 电子天平 | 台 | 2 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
27 | 生物安全柜 | 台 | 15 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
28 | 磁共振 | 台 | 3 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
29 | 高压灭菌器 | 台 | 8 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
30 | 血透血滤机 | 台 | 30 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
31 | 心脏除颤仪 | 台 | 38 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
32 | 肺功能仪 | 台 | 5 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
33 | 输液泵 | 台 | 15 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
34 | 高频电刀 | 台 | 5 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
35 | 注射泵 | 台 | 100 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
36 | 全自动生化分析仪 | 台 | 16 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
37 | 尿液分析仪 | 台 | 5 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
38 | 血细胞分析仪 | 台 | 7 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
39 | 培养箱 | 台 | 23 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
40 | 干式恒温器 | 台 | 4 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
41 | 冷藏箱 | 台 | 23 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
42 | 冷冻箱 | 台 | 10 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
43 | 体重秤 | 台 | 5 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
44 | 非接触式红外体温计 | 台 | 5 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
45 | 洁净工作台 | 台 | 11 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
46 | 生物显微镜 | 台 | 4 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
47 | 冰箱温度计 | 台 | 50 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
48 | 普通玻璃液体温度计 | 台 | 100 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
49 | 水浴箱 | 台 | 12 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
50 | 药品阴凉箱 | 台 | 2 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
51 | 骨密度仪 | 台 | 1 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
52 | 身高体重测量仪 | 台 | 2 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
53 | 血糖仪 | 台 | 10 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
54 | 冷藏陈列柜 | 台 | 35 |  |  | 非强制检定 | 现场检定，完成检定/校准后 10 个工 作日内根据国家相关检定规程出具检定/校准报告。
非强检设 备小计 |  | 台 | 905
强检设备+非强检设备合计 |  |  | 1661