注射泵需求

1.需求数量：约50台。

2.要求设备为国产，并属于注册管理的第三类医疗设备。

3.要求设备使用中无需配套专用耗材。

4.支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药液注射。

5.具备单通道注射或双通道注射。

6.注射精度≤±5%。

7.具备注射停止安全装置，可一键停止注射。

8.产品质保期≥2年。

TCI注射泵需求

1.需求数量：约20台。

2.要求设备为国产，并属于注册管理的第三类医疗设备。

3.要求设备使用中无需配套专用耗材。

4.支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药液注射。

5.具备单通道注射。

6.注射精度≤±5%。

7.具备注射停止安全装置，可一键停止注射。

▲8.具备TCI（靶控输注）功能。

9.产品质保期≥2年。

输液泵需求

1.需求数量：约7台。

2.要求设备为国产，并属于注册管理的第三类医疗设备。

3.要求设备使用中无需配套专用耗材。

4.支持镇痛药、化疗药、胰岛素等药液注射。

5.具备注射停止安全装置，可一键停止注射。

6.输液精度≤±5%。

7.产品质保期≥2年。

备注：“▲”为重要参数。